**Branninstruks for Billettvakt i Ski Alliansehall og Skihallen!**

**1. Ved utløsning av brannalarm er din oppgave som**

 **billettvakt å sjekke at alle mennesker i 2.etg i**

 **Ski Alliansehall har forlatt området.**

**2. Få spillere, trenere og andre som er i hallen til å samles på »møteplassen» som er kunstgressbanen rett utenfor hallen**

**3. Gi klarsignal til hallens tisynsvakt/hallansvarlig når ditt ansvarsområde er tømt.**

**4. Hold kontakt med hallens tilsynsvakt slik at du eventuelt kan sende folk inn i lokalet igjen ved klarering av lokalet.**

**Ansvarsfordeling ved brann:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tilsynsvakt** | **Sjekk brannalarm og lokaliser brannområdet** **Hvis falsk alarm ring 69201700 og avlys utrykning Ha kontakt med Hallansvarlig****Møt og informer brannvesenet** |
| **Hallansvarlig** | **Tømme Skihallen hvis den ikke er i bruk****Sjekk at labben er tom (Bruk K1 nøkkel fra utsiden for å sjekke)** **Ha oversikt på «møteplass» på Kunstgressbanen utenfor hallen****Ha kontakt med sekretariat, billett og kioskvakt****Møte og informere brannvesenet** |
| **Sekretariatsvakt**  | **Ansvar for at hallflatene nede tømmes for mennesker via nødutgangene på baneflatene** **Rapporter til Hallansvarlig om at baneområdet er tømt** |
| **Billettvakt** | **Ansvar for at 2. etg. tømmes for mennesker. Etter at 2.etg er tømt, møt opp på «Møteplassen» på Kunstgressbanen utenfor hallen****Rapporter til Hallansvarlig om at 2. etg er tømt** |
| **Kioskvakt** | **Ansvar for at garderober, tribune og ganger blir tømt for folkMøt opp på «Møteplassen» på Kunstgressbanen utenfor hallenRapporter til Hallansvarlig om at gardrober, tribuner og ganger er tømt** |

**Ski. Januar 2018**

 **Ski Alliansehall AS**