**Branninstruks for Kioskvakt i Ski Alliansehall og Skihallen!**

**1. Ved utløst brannalarm er din oppgave som**

**kioskvakt å tømme garderober, tribuner og**

**ganger i Ski Alliansehall samt garderober i Skihallen for**

**mennesker via nærmeste nødutgang.**

**2. Få spillere, trenere og evt. andre som er i hallen**

**til og samles på kunstgressbanen.**

**3. Gi klarsignal til hallens Hallansvarlig/tilsynsvakt når ditt**

**ansvarsområde er tømt for mennesker.**

**4. Hvis brannen er på et tidlig stadium – forsøk å**

**slokke med det brannslokkingsutstyret som**

**finnes i lokalet.**

**Ansvarsfordeling ved brann:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tilsynsvakt** | **Sjekk brannalarm og lokaliser brannområdet**  **Hvis falsk alarm ring 69201700 og avlys utrykning  Ha kontakt med Hallansvarlig**  **Møt og informer brannvesenet** |
| **Hallansvarlig** | **Tømme Skihallen hvis den ikke er i bruk**  **Sjekk at labben er tom (Bruk K1 nøkkel fra utsiden for å sjekke)**  **Ha oversikt på «møteplass» på Kunstgressbanen utenfor hallen**  **Ha kontakt med sekretariat, billett og kioskvakt**  **Møte og informere brannvesenet** |
| **Sekretariatsvakt** | **Ansvar for at hallflatene nede tømmes for mennesker via nødutgangene på baneflatene**  **Rapporter til Hallansvarlig om at baneområdet er tømt** |
| **Billettvakt** | **Ansvar for at 2. etg. tømmes for mennesker.  Etter at 2.etg er tømt, møt opp på «Møteplassen» på Kunstgressbanen utenfor hallen**  **Rapporter til Hallansvarlig om at 2. etg er tømt** |
| **Kioskvakt** | **Ansvar for at garderober, tribune og ganger blir tømt for folk Møt opp på «Møteplassen» på Kunstgressbanen utenfor hallen Rapporter til Hallansvarlig om at gardrober, tribuner og ganger er tømt** |

**Ski. Januar 2018**

**Ski Alliansehall AS**